Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради:

Код ДК 021:2015 44160000-9 – «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» (Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом - Труби сталеві для поповнення матеріального резерву

Шосткинської міської територіальної громади згідно затвердженої Номенклатури матері-ального резерву Шосткинської міської територіальної громади та Протоколу рішення комісії ТБта НС №12 від 02.04.2025 року).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно згідно затвердженої Номенклатури матеріального резерву Шосткинської міської територіальної громади та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:

Технічна специфікація

1. Труба сталева 57*3,5 мм – 100 м

| Матеріал | Труба сталева |
| --- | --- |
| Діаметр, мм | Сталева труба – 57*3,5 |
| Марка сталі групи В | Ст3сп5 або 10, або 20 |
| Кількість поставки товару (п.м.) | 100 |

2. Труба сталева 76*3,5 мм – 100 м

| Матеріал | Труба сталева |
| --- | --- |
| Діаметр, мм | Сталева труба – 76*3,5 |
| Марка сталі групи В | Ст3сп5 або 10, або 20 |
| Кількість поставки товару (п.м.) | 100 |

3.  Труба сталева 89*4 мм – 150 м

| Матеріал | Труба сталева |
| --- | --- |
| Діаметр, мм | Сталева труба – 89*4 |
| Марка сталі групи В | Ст3сп5 або 10, або 20 |
| Кількість поставки товару (п.м.) | 150 |

4.  Труба сталева 108*4 мм– 150 м

| Матеріал | Труба сталева |
| --- | --- |
| Діаметр, мм | Сталева труба – 108*4 |
| Марка сталі групи В | Ст3сп5 або 10, або 20 |
| Кількість поставки товару (п.м.) | 150 |

Товар повинен бути виготовлений у 2025- 2026 роках.

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні

«…. «або еквівалент».

Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні

«…. «або еквівалент»  для створення матеріального резерву Шосткинської міської територіальної громади Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради»

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 238 000,00 грн. з ПДВ (Труби сталеві для поповнення матеріального резерву

Шосткинської міської територіальної громади Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради» і визначена відповідно до приблизної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради» затверджено кошторис на 2026 рік в якому зокрема передбачаються видатки на конструкційні матеріали. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень